## Лист1
Приложение 1
№ | Наименование ЛС и ИМН | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Техническая спецификация | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара
1 | Сыворотка против яда паука каракурта лошадиная №1 | шт | 5 | 250000 | 1250000 | Сыворотка против яда паука каракурта 1 амп/леч доза 250 АЕ | В течении 10 календарных дней со дня подачи заявки заказчика до 31.12.2024 г. | г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283 (DDP- склада Заказчика)
2 | Сыворотка противогангренозная лошадиная очищенная концентрированная жидкая 30000МЕ 1доза,1 амп | уп | 5 | 120000 | 600000 | Сыворотка противогангренозная лошадиная очищенная концентрированная жидкая 30000МЕ 1доза,1 амп
3 | Сыворотка против яда гадюки, обыкновенная лошадинная концентрированная жидкая 150АЕ амп №1 (в комплекте со шприцом и иглом) | шт | 5 | 35000 | 175000 | Сыворотка против яда гадюки, обыкновенная лошадинная концентрированная жидкая 150АЕ амп №1 (в комплекте со шприцом и иглом)
4 | Сыворотка противо змеиная поливалентная №1 | шт | 5 | 120000 | 600000 | Сыворотка противо змеиная поливалентная №1
5 | Устройство эндоскопического лигирования | шт | 5 | 195000 | 975000 | Лигатор эндоскопический- применяется для перевязки варикозно-расширенных вен пищевода, используемая для эндоскопической перевязки варикозно -расширенных вен пищевода на уровне желудочно-пищеводного соединения или над ним. С 6-ю предустановленными кольцами для эндоскопов диаметром 9,5 ~13,0 мм. Длина катетера 142 см, диаметр катетера 2,0 мм. В комплекте ручка черного цвета с вращающим колесом. Колпачек с установленными кольцами. Катетер натяжной. Игла для аспирации или ирригации. Для канала эндоскопа 2,8 мм и более. Одноразовый.Устройство для эндоскопического лигирования 1) состав и описание медицинского изделия: Изделие состоит из: - картриджа лигатора с ультра-прозрачным поликарбонатным стволом широкого обзора, предварительно загруженным 6 высококачественными эластомерными лентами. - ручка развертывания с ультра плавным движением в одну сторону для надежного развертывания полосы. - Загрузочный катетер - Ирригационная канюля Эластомерные ленты изготовлены из натурального каучукового латекса. 2) область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя Область применения изделия - эндоскопическое лигирование.
6 | Манжета НиАД для монитора, многоразовая | шт | 60 | 21000 | 1260000 | Манжета НиАД для монитора, многоразовая 32-42см (/взрослая)
7 | Экспрессс тест на Вич | уп | 35 | 190000 | 6650000 | Экспресс-тест 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab ) представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая O) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена p24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Он предназначен для использования специалистами в области здравоохранения для помощи в диагностике ВИЧ-инфекции. Специфичность: 100% Чувствительность: 100% • время результата анализа менее 15 минут; • есть возможность исследовать образцы цельной крови, плазмы и сыворотки; • требует всего 20 мкл образца материала для исследования; • наличие встроенного контроля качества (контрольная полоса С) и внешнего контроля Positivia HIV P24 Ag; • возможность считывания тест-кассет как визуально, так и при помощи анализатора экспресс тестов ALTA, благодаря которому можно интерпретировать, распечатывать и сохранять результаты анализа с последующей передачей данных в ЛИС/МИС; • требует минимальных навыков персонала для проведения тестирования. В упаковке: • тест-кассеты 30 шт.; • капиллярные трубки (20 мкл) 30 шт.; • разбавитель для образца (5 мл) 1 флакон + контроль ВИЧ
8 | Зонд ИНТУБАЦИОННЫЙ для дренирования тонкого кишечника трансназальный (зонд Шалькова) | шт | 10 | 83832 | 838320 | Зонд ИНТУБАЦИОННЫЙ для дренирования тонкого кишечника (зонд Шалькова). Зонд ИНТУБАЦИОННЫЙ для дренирования тонкого кишечника (зонд Шалькова) (трансназальный) используется для трансназального дренирования тонкого кишечника по методу Миллера-Эббота. Зонд проводится в тонкую кишку в ходе операции и используется одновременно и для интраоперационной и для продленной декомпрессии тонкой кишки. Двухканальная полимерная трубка • Сферический закрытый дистальный конец • Перфорация основного дренажного канала на протяжении 105 мм от дистального конца • Два раздувных баллона-остова • Контрольная метка глубины ввода. Удобность захвата через стенку кишки. Диамтр 6,0. Размер 18. Длина 3500мм.
9 | Зонд ИНТУБАЦИОННЫЙ для дренирования толстого кишечника (трансректальный) | шт | 10 | 83832 | 838320 | Зонд ИНТУБАЦИОННЫЙ для дренирования толстого кишечника (трансректальный). Зонд интубационный трансректальный используется в хирургии брюшной полости для трансректального дренирования толстого кишечника по методу Миллера-Эббота. Трансректальная интубация кишечника, как правило, дополняет проведенную ранее трансназальную декомпрессию. Она абсолютно показана при резекции сигмовидной ободочной кишки с наложением первичного анастомоза. Как самостоятельный метод трансректальную декомпрессию применяют в детской хирургии. Двухканальная полимерная трубка • Сферический закрытый дистальный конец • Перфорация основного дренажного канала на протяжении 105 мм от дистального конца • Два раздувных баллона-остова • Контрольная метка глубины ввода. Диамтр 8,0. Размер 24. Длина 3500мм.
10 | Игла для чрескожного доступа с ползунком, размером 18ga (1,3мм) х 20 см. | шт | 50 | 33000 | 1650000 | Игла для чрескожного доступа предназначена для облегчения доступа к почечной лоханке и антеградного продвижения проводников в мочевыводящие пути. Размер иглы, диаметр 18 ga (1,3 мм), длина 20 см. Состоит из полой наружной канюли и конически сгруппированного троакара с фиксирующей втулкой и эхогенным покрытием. Фиксирующая втулка надежно соединяет иглу и наружнюю канюлю до момента извлечения иглы. Игла в упаковке защищена специальной гильзой предупреждающей возможность получения травмы медицинским персоналом при извлечении её из упаковки. Содержит регулируемый ползунок с рентгенконтрастным кольцом, имеет специальную площадку для захвата щипцами или грасперами. Имеет сантиметровые отметки по всей длине иглы, для контроля глубины проникновения в тело пациента. Может использоваться под рентгеноскопическим или ультразвуковым контролем. При использовании ползунка, рентгеноконтрастное кольцо может помочь при проведении методики «бычий глаз» в ходе рентгеноскопии. Наличие ползунка, специальной площадки для захвата и отметок помогают выбрать оптимальное и безопастное место прокола на теле пациента, улучшают контроль иглы во время продвижения в тканях, что снижает риски возникновения осложнений, таких как перфорация почки; перфорация мочеточника; геморрагия; постоперационный отек; повреждение сопутствующих тканей и последующего инфецирования в месте хирургической манипуляции. Поставляется в герметичной стерильной упаковке. Наличие инструкции на русском языке.
11 | Гайка с отламывающейся головкой | шт | 80 | 18825 | 1506000 | Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый.
12 | Стержень прямой титановый CD Horizon, диаметром 5.5 мм, длиной 500 мм | шт | 8 | 28409 | 227272 | Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850.
13 | Канюли периферические HLS артериальные для экстракорпоральной мембранной оксигенации | шт | 2 | 210000 | 420000 | Эти канюли могут быть легко и безопасно введены чрескожным доступом по методу Сельдингера или с помощью хирургического надреза. Канюли произведены из биологически совместимого полиуретана. Их тонкие стенки обеспечивают оптимальный кровоток с минимальным падением давления. Все канюли армированы для гарантии высокой гибкости и устойчивости к перегибам, особенно при долгосрочном использовании. Армирован плоской проволокой для самых тонких стенок и самых высоких скоростей потока. Усиленные боковые отверстия для снижения риска перегиба. Блокирующий механизм удерживает интродьюсер на месте во время введения. Оптимизированный переход между интродьюсером и кончиком канюли. Метки глубины для контроля глубины вставки, стопорное кольцо для определения максимальной глубины вставки. Избирательно закаленный проксимальный корпус канюли снижает риск перекручивания после введения. Размеры: 15Fr, 17Fr, 19Fr, 21Fr, 23Fr Длина: 15 см, 23 см Боковые отверстия: 2 шт Длина перфорации: 1 см Коннектор: 3/8
14 | Канюли периферические HLS венозные для экстракорпоральной мембранной оксигенации | шт | 2 | 260000 | 520000 | Эти канюли могут быть легко и безопасно введены чрескожным доступом по методу Сельдингера или с помощью хирургического надреза. Канюли произведены из биологически совместимого полиуретана. Их тонкие стенки обеспечивают оптимальный кровоток с минимальным падением давления. Все канюли армированы для гарантии высокой гибкости и устойчивости к перегибам, особенно при долгосрочном использовании. Армирован плоской проволокой для самых тонких стенок и самых высоких скоростей потока. Усиленные боковые отверстия для снижения риска перегиба. Блокирующий механизм удерживает интродьюсер на месте во время введения. Оптимизированный переход между интродьюсером и кончиком канюли. Метки глубины для контроля глубины вставки, стопорное кольцо для определения максимальной глубины вставки. Избирательно закаленный проксимальный корпус канюли снижает риск перекручивания после введения. Размеры: 19Fr, 21Fr, 23Fr, 25Fr, 29Fr Длина: 38 см, 55 см Боковые отверстия при длине 38 см: 19Fr – 12 шт, 21Fr – 12 шт, 23Fr – 16 шт, 25Fr – 20 шт Боковые отверстия при длине 55 см: 21Fr – 20 шт, 23Fr – 20 шт, 25Fr – 24 шт, 29Fr – 32 шт Длина перфорации при длине 38 см: 10 см Длина перфорации при длине 55 см: 20 см Коннектор: 3/8
15 | Набор для чрескожного введения HLS канюль в составе: •игла для прокола •2-х шаговые дилятаторы, не более 4 шт. •проводники, не более 2 шт. •футляры для проводников, не более 2 шт. •скальпель •шприц | шт | 2 | 55000 | 110000 | Набор для подготовки к артериальной или венозной периферической канюляции сосудов. В комплект входят: • 4 расширителя сосудов: 10/12 Шр., 12/14 Шр., 14/16 Шр., 16/18 Шр. • Проводник для артериальных канюль 0,038 дюйма (0,097 см) x 100 см, J-образный наконечник • Проводник для венозных канюль 0,038 дюйма (0,097 см) x 150 см, J-образный наконечник • Устройство для продвижения проводника • пункционная игла 18 Ga (1,27 мм) • Мини-скальпель • Шприц 10 мл • Доступны дополнительные размеры расширителей и проводников
16 | Оксигенатор ЭКМО для взрослых Hilite 7000LT | шт | 2 | 1512500 | 3025000 | Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин.
17 | Цефазолин 1000мг | фл | 5000 | 114 | 570000 | Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг, №1
Директор Монгол А.