## Лист1
Приложение 1
№ | Наименование ЛС и ИМН | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Техническая спецификация | Срок выполнения Заявки | Место поставки товара
1 | Сыворотка против яда паука каракурта лошадиная №1 | шт | 5 | 295000 | 1475000 | Сыворотка против яда паука каракурта лошадиная очищенная концентрированная жидкая, одна доза 250АЕ №1 2,9мл | В течении 10 календарных дней со дня подачи заявки заказчика до 31.12.2024 г. | г. Талдыкорган, ул. Ескелди би 283 (DDP- склада Заказчика)
2 | Стержень реконструктивный для большеберцовой кости 8, 9, 10, 11x270, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм | шт. | 10 | 116850 | 1168500 | Стержни канюлированные для фиксации переломов и деформации большеберцовой кости. Диаметр стержня d=8мм, 9мм и 10мм, 11мм длина стержня L=270мм, 285мм, 300мм, 315мм, 330мм, 345мм, 360мм. Стержень канюлированный. Должна быть возможность создания компрессии в проксимальной части стержня – должна быть в проксимальной части канюлированное резьбовое отверстие М8, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 4 мм. Фиксация стержня при помощи рентген негативного дистального целенаправителя возможна для каждой длины стержня (270 – 390 мм). В проксимальной части имеются 5 отверстий. 2 резьбовых отверсия у верхушки стержня на расстоянии 17мм и 24мм соответственно, расположенных переменно под углом 45° к оси двух нерезьбовых отверстий и одного динамического. Нерезьбовые отверстия в проксимальной части расположены от верхушки стержня на расстоянии 31мм и 72мм соответственно. Динамическое отверстие в проксимальной части расположено от верхушки стержня на расстоянии 47мм и позволяет провести компрессию на промежутке 11,5мм. Отверстия в проксимальной части позволяют фиксировать стержень как минимум в трех разных плоскостях. Проксимальная часть стержня имеет изгиб под углом 13° и по радиусу R=40мм относительно дистальной части стержня. В дистальной части стержня расположены не менее 5 отверстий. 5 резьбовых отверстий от конца стержня на расстоянии 5мм, 11,5мм, 18мм, 26мм и 35мм соответственно, расположенных последовательно под углом 45°. Дистальная часть с отверсиями на расстоянии 55мм от конца стержня изогнута под радиусом R=40мм. Резьбовые отверстия обеспечивают фиксацию в четырех плоскостях. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5мм и 5,0мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0мм до 25мм с шагом 5мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное.
3 | Стержень для бедренной кости, правая, левая, R, L 8, 9, 10, 11, 12x260, 280мм, 300мм, 320мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм | шт. | 8 | 117568 | 940544 | Интрамедуллярный канюлированный стержень для блокирующего остеосинтеза бедренной кости, правый. Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина L=260мм, 280мм, 300мм, 320 мм, 340мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм. фиксация стержня при помощи дистального рентген негативного целенаправителя возможна до длины 520 мм, диаметр дистальной части стержня d=8мм, 9 мм, 10мм, 11мм, 12мм диаметр проксимальной части 13 мм, длинна 82мм. Проксимальная часть стержня изогнута на радиусе 2800мм. На поверхности дистального отдела имеются 2 продольных канала расположеных на длинне всей дистальной части стержня в оси динамических отверстий на глубине 0,6мм. Каналы начинаются на расстоянии 79мм от верхушки стержня. Стержень канюлированный, диаметр канюлированного отверстия в дистальной части 5мм и в проксимальной части 5мм. Должна быть возможность создания компрессии в дистальной и проксимальной части стержня. Стержень правый, левый. Является универсальным, т.к правый стержень может быть установлен на правую конечность и наоборот, кроме реконструктивном метода введения. В проксимальной части имеются 6 отверстий. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 15мм, 30мм расположеных в плоскости шейки вертела перпендикулярно поверхности стержня. Используются при ретроградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и блокирующий набор 6,5 мм для фиксации мыщелков. 2 нерезьбовых отверсия у верхушки стержня диаметром 6,5мм на расстоянии 47мм, 58,5мм от верхушки стержня, расположеных в плоскости шейки вертела под углом 45° от поверхности стержня. Используются при реконструктивном и антеградном методе фиксации под дистальные винты 6,5мм и реконструктивные винты 6,5 мм имплантированные в шейку бедра. Данные отверстия соединены динамическим отверстием диаметром 4,5мм, позволяющим провести компрессию на промежутке 11,5мм. 1 резьбовое отверстие под винт 4,5мм от верхушки стержня на расстоянии 72мм в плоскости шейки вертеля. В дистальной части стержня расположены не менее 4 отверстий. 3 резьбовые отверстия под винты 4,5мм от конца стержня на расстоянии 5мм в плоскости шейки вертела, 15мм и 25мм в плоскости перпендикулярно плоскости шейки вертеля и одно динамическое отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 35мм, позволяющее провести компрессию на расстоянии 6мм в плоскости шейки вертела. В проксимальной части стержня находится резьбовое отверсие М10 под слепой и компрессионный винт длинной 25мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - остальное.
4 | Пластина ключичная S-образная правая, левая, 6отв. L-99; 7отв. L-108; 8отв. L-116 | шт. | 6 | 142209 | 853254 | Пластина ключичная S-образная, правая/левая, для фиксации переломов ключицы, длиной 99мм, 108мм и 116мм. 6; 7 и 8 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины для блокирующих винтов диаметром 3.5мм, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий для блокируемых винтов диаметром 2.4 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3.5 мм, для осуществления компрессии. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.
5 | Пластина ключичная S-образная, диафизарная правая, левая 6 отв., 8отв., 9отв., 10отв., 11отв. | шт. | 6 | 142209 | 853254 | Пластина ключичная S-образная диафизарная левая, правая - используется при переломах ключицы. Пластина фигурная – 3D. Анатомический S-образный дизайн пластины отражает форму кости. Толщина пластины 2,8мм. Длина пластин L-71мм, 80мм, 89мм, 98мм, 107мм ширина сечения пластины 10,5мм. На пластине расположены под разными углами в 3-х плоскостях 6, 8, 9, 10, 11 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм и 2 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 6мм от каждого края пластины. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее;
6 | Пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая/правая 3отв. L-131, 4отв. L-152, 6отв. L-194мм, 7отв. L-215мм, 8отв. L-236 | шт. | 6 | 141450 | 848700 | Пластина большеберцовая проксимальная латеральная (левая, правая), длиной 131мм, 152мм, 194мм, 215мм, 236мм толщиной 3,5 мм, количество блокируемых отверстий в диафизарной части 3, 4, 6, 7, 8, в мыщелковой части 3 блокируемых отверстия для блокируемых винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части должно быть одно овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Маркировка пластин синим цветом. Конструкция пластин должна позволят их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценени по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.
7 | Сибазон | амп | 100 | 96 | 9600 | Вспоиогательные вещества:этанол (спирт этиловый) 95%, насыщенный натрия хлоридом - 200мг, пропиленгликоль - 200мг, макрошол- 400 (полиэтиленоксид 400) - 200мг, вода д/и - до 1мл. 2мл амп. Стеклянные (10) - коробки картонные.
8 | Проводниковый катетер с гидрофильным покрытием размером (см) 80, 90, 100 стерильный однократного применения | шт. | 5 | 450000 | 2250000 | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088". Однопросветный армированный катетер. Длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 9 см. Гидрофильным покрытие 20 см. Внешний диаметр проксимальной части 0,106". Внешний диаметр дистальной части 0,100". Поставляется с гемостатическим клапаном 9F, адаптером гемостатического клапана 8F и расширителем. Расширитель облегчает чрескожное введение проводникового катетера, формируя атравматический переход дистального интродьюсера через кожу и подкожную клетчатку в сосуд, защищая при этом целостность дистального диаметра проводникового катетера. Катетер поставляется стерильным, апирогенным и предназначен только для одноразового использования.
9 | Фенолфталеин жидкий 5*10 мл | набор | 53 | 3341 | 177073 | Реагент – 1% спиртовой раствор фенолфталеина. Комплект 10, каталожный номер AZP05.10 Комплектуется 5 флаконами по 10 мл Реагента. Комплект 11, каталожный номер AZP05.11 Комплектуется 1 флаконом по 50 мл Реагента. Комплект 12, каталожный номер AZP05.12 Комплектуется 1 флаконом по 100 мл Реагента. Комплект 13, каталожный номер AZP05.13 Комплектуется 2 флаконами по 100 мл Реагента. Комплект 14, каталожный номер AZP05.14 Комплектуется 3 флаконами по 100 мл РеагентаПроведение фенолфталеиновой пробы На медицинское изделие нанести несколько капель дистиллированной воды, протереть изделие, смоченное таким же количеством капель готовым (вариант исполнения 2 и 5) или приготовленным (вариант исполнения 4) 1% раствором фенолфталеина, или смочить несколькими каплями дистиллированной воды тампон, марлевую салфетку или вату, протереть медицинское изделие, а затем на тампон (марлевую салфетку или вату), в место нанесения воды, нанести несколько капель 1% раствора фенолфталеина капельницей или глазной пипеткой. В шприцы набрать 3-4 капли дистиллированной воды и несколько раз подвигать поршнем, для того, чтобы смочить внутреннюю поверхность шприца, особенно места соединения стекла с металлом. Раствор в шприце оставить на 0,5-1 минуту, после чего выдавить его на тампон (марлевую салфетку или вату) в место нанесения 3-4 капель 1% раствора фенолфталеина. При проверка качества очистки игл дистиллированную воду набрать в чистый, не имеющий коррозии шприц и, последовательно меняя иглы, пропустить через них, выдавливая по 2 капли на тампон (марлевую салфетку или вату) в место нанесения 2 капель 1% раствора фенолфталеина. Проверку качества очистки катетеров или других полых изделий проводят путем введения дистиллированной воды внутрь изделия с помощью чистого шприца или капельницы. Оставить раствор внутри изделия на 0,5-1 минуту, а затем слить на тампон (марлевую салфетку или вату) в место нанесения нескольких капель 1% раствора фенолфталеина.
10 | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации Монофокальная оптика ИОЛ с увеличенным фокусом | шт | 2 | 120000 | 240000 | Асферическая ИОЛ с расширенным фокусом! - Дополняет естественную положительную сферическую аберрацию глаза. - Пониженная чувствительность к децентрации и наклону по сравнению с другими конструкциями ИОЛ. - Высококачественное зрение вдаль без очков. - Уменьшенная зависимость от зрачка для лучщего функционирования в условиях низкой освещенности. - Плавный переход между ведущим и ведомым глазами. - Расширенный диапазон функционального зрения Преимущества гибких монолитных ИОЛ: Технология «Супер стабильность» исключительная центрация уникальная биосовместимость Технология «Улучшенный прямоугольный край» низкий коэффициент помутнения (задней капсулы) антибликовый эффект наличие УФ-фильтра отсутствие свойства прилипания к силикону Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o А константа для оптической биометрии SRK/T: 118,6 А константа для контактной биометрии : 118,0
11 | Катетер Фолея 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами:22 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный | шт | 50 | 310 | 15500 | Катетер Фолея 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами:22 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный
12 | Титановый стержень | шт | 10 | 53950 | 539500 | Титановые стержни стабилизируют позвоночник. Эти стержни крепятся к позвонкам крючками или транспедикулярными винтами. Материал: титановый сплав. Размеры: Ф5,5 × 400 мм;
13 | Бедренная ножка | шт | 5 | 297000 | 1485000 | Бедренная ножка из титана. Полированная дистальная часть ножки пулевидной формы предотвращает болевой синдром. Коническая форма проксимальной части ножки обеспечивает хорошую стабильность, анатомическая медиальная кривизна ножки обеспечивает оптимальное прилегание к костномозговой полости. Плазменное напыление проксимальной поверхности ножки способствует врастанию кости. Пескоструйная обработка поверхности диафизарной области обеспечивает наилучшую защиту от вращения. Длина ножки: 140мм; 145мм; 150мм; 156мм; 162мм; 168мм; 174мм; 180мм. Материал-титановый сплав (Ti6al4V).
14 | Биполярная головка из хрома-кобальт-молибденового сплава | шт | 5 | 145500 | 727500 | Биполярная головка из хрома-кобальт-молибденового сплава. Головка фиксируется на ножку при помощи конусовидной центрирующей шейки. Типоразмерный ряд головок должен обеспечить выбор наиболее оптимального варианта «ножка-головка» для максимальной адаптации имплантата к индивидуальным анатомическим особенностям пациента, а также обеспечить стабильность эндопротеза. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. Наружный диаметр: 39мм; 41мм; 43мм; 45мм; 47мм; 49мм; 51мм; 53мм; 55мм. Внутренний диаметр: 24мм; 28мм. Материал-хром-кобальт-молибденовый сплав, полиэтилен.
15 | Бедренная головка из хрома-кобальт-молибденового сплава | шт | 5 | 76500 | 382500 | Бедренная головка из хрома-кобальт-молибденового сплава. Изготовлена из кобальт хром молибдена или полиэтилена. Головка фиксируется на ножку при помощи конусовидной центрирующей шейки с минимальным диаметром (заходная часть) 12мм и максимальным (основание конуса). Материал головки обеспечивает коэффициент трения в паре со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом на уровне коэффициента трения в здоровом естественном суставе человека (не более 0,04). Типоразмерный ряд головок должен обеспечить выбор наиболее оптимального варианта «ножка-головка» для максимальной адаптации имплантата к индивидуальным анатомическим особенностям пациента, а также обеспечить стабильность эндопротеза. Наличие маркировки и индивидуальной стерильной упаковки. Диаметр: 24мм; 28мм. Длина цервикальной части: 0мм; 1.5мм; 3.5мм; 5мм; 8.5мм; 12мм; 15.5мм.
Директор Монгол А.